  - Описание структуры входного документа (тип 80020).

    - Элемент <message> является корневым элементом. Потомками элемента <message> являются элементы <comment>, <datetime>, <sender>, <area>. В документе допускается наличие только одного корневого элемента <message>.

    - Атрибут class элемента <message> является обязательным и  содержит данные о типе электронного документа. Значение атрибута class должно быть равно 80020.

    - Атрибут version корневого элемента <message> является обязательным и содержит данные о версии формата. Данный документ определяет версию документа 2.

    - Атрибут number элемента <message> является обязательным и  содержит порядковый номер сообщения. (Номера сообщений присваиваются отправителем, начинаются с 1 и увеличиваются на 1 с каждым новым сообщением). Совпадает с номером документа в  пункте 4.1.3.

    - Элемент  <datetime> является потомком корневого элемента <message>.В документе допускается наличие только одного элемента <datetime>.Элемент <datetime> содержит информацию о времени создания документа. Потомками элемента <datetime> являются элементы <timestamp>, <day>, <daylightsavingtime>.

    - Элемент <timestamp> является потомком элемента <datetime>.Содержимым элемента <timestamp> является дата и время формирования данного документа в формате “ГГГГММДДччммсс”, где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день, чч – час, мм – минуты, сс – секунды.

    - Элемент <daylightsavingtime> является обязательным и содержит значение 1.  Значение элемента <daylightsavingtime> применяется ко всем значениям времени в данном документе.

    - Элемент <day> является обязательным и  содержит дату, определяющую операционный период, за который предоставляется информация, в формате ГГГГММДД где: ГГГГ – год, ММ – порядковый номер месяца, ДД – день.

    - Элемент <sender> является потомком корневого элемента <message>.В документе допускается наличие только одного элемента <sender>. Элемент <sender> описывает организацию, предоставляющую информацию. Потомками элемента <sender> являются элементы <inn>,<name>.

    - Элемент  <inn> является обязательным и содержит ИНН организации, предоставляющей информацию.

    - Элемент  <name> элемента <sender> содержит название организации, предоставляющей информацию. Длина названия до 250 символов.

    - Элемент <area> содержит информацию о результатах измерений субъекта ОРЭ. Атрибутом элемента <area> является timezone, указывающий, к какой временной зоне относится данная <area>. Потомками элемента <area> могут являться элементы <inn>, <name>, <measuringpoint>, <deliverypoint>, <deliverygroup>,<peretok>. Список точек измерения, точек поставки, групп точек поставки, совокупностей «малых» точек измерения, совокупностей «малых» точек поставки, перетоков и измерительных каналов, входящих в состав данной <area> определяет  КО. Значением элемента inn является 10-ти значный идентификатор предоставляемый КО.

    - Атрибут timezone определяет в какой временной зоне ведется передача данных для данной <area>. Атрибут timezone может принимать следующие значения:

- 1 – для первой и второй ценовых зон, для первой и третьей неценовых зон;

- 3 – для второй неценовой зоны.

Отсутствие атрибута timezone эквивалентно записи timezone=1. Использование значений timezone отличных от 1 согласуется с  КО.

    - Элемент  <inn> является обязательным и содержит идентификатор, присваиваемый КО.

    - Элемент <name> является обязательным и содержит название организации Участника оптового рынка электроэнергии. Длина названия до 250 символов.

    - Элемент <measuringpoint> содержит сведения о точке измерения/совокупности «малых» точек измерения и результатах измерения по ней. Атрибутами элемента <measuringpoint> являются code, name. Потомками элемента <measuringpoint> являются элементы <measuringchannel>.

  - содержимым атрибута name элемента <measuringpoint> является наименование данной точки измерения/совокупности «малых» точек измерения. Длина наименования до 250 символов.

  - атрибут code элемента <measuringpoint> содержит уникальный код, присвоенный КО данной точке измерения/совокупности «малых» точек измерения.

    - Элемент <deliverypoint> содержит сведения о точке поставки/совокупности «малых» точек поставки и результатах измерения в ней. Атрибутами элемента <deliverypoint> являются code и name. Потомками элемента <deliverypoint> являются элементы <measuringchannel>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной точки поставки/совокупности «малых» точек поставки. Длина наименования до 250 символов.

  - атрибут code содержит уникальный код, присвоенный КО точке поставки/совокупности «малых» точек поставки.

    - Элемент <deliverygroup> содержит сведения о группе точек поставки и результатах измерения в ней. Атрибутами элемента <deliverygroup> являются code, algorithmversion и name. Потомками элемента <deliverygroup> являются элементы <period>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной группы точек поставки. Длина наименования до 250 символов;

  - атрибут code содержит уникальный код, присвоенный КО группе точек поставки;

  - атрибут algorithmversion содержит номер версии алгоритма расчета сальдо перетоков (ГТП генерации) и является обязательным  при одновременной передаче данных по точкам поставки и сальдо перетоков по сечению в целом (по ГТП генерации) по действующему и по новому Актам либо при передаче данных только по Акту, имеющему номер версии больше 1. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=1.

    - Элемент <measuringchannel> содержит информацию о результатах измерений по точкам измерений, точкам поставки, по совокупности «малых» точек измерения, по совокупности «малых» точек поставки. Атрибутами элемента <measuringchannel> являются code, algorithmversion (только для элемента <deliverypoint>) и desc. Потомками элемента <measuringchannel> являются элементы <period>.

  - атрибут code элемента <measuringchannel> содержит код измерительного канала, присвоенный КО данному измерительному каналу. В коде измерительного канала содержится информация о направлении передачи электроэнергии и типе измерительного канала;

  - атрибут desc содержит описание измерительного канала;

  - атрибут algorithmversion содержит номер версии алгоритма расчета параметра точки поставки  и является обязательным  при одновременной передаче данных по точкам поставки и сальдо перетоков по сечению в целом (по ГТП генерации) по действующему и по новому Актам либо при передаче данных только по Акту, имеющему номер версии больше 1. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=1.

    - Элемент <period> содержит временной диапазон измерения и значения измерительных каналов точки поставки и точки измерения. Потомками элемента <period> являются элемент <value>. В зависимости от интервала измерений в элементах <measuringchannel> должно присутствовать определенное количество элементов <period>. То есть для точки измерения с интервалом измерения 30 минут должно быть 48 элементов <period>. Несовпадение числа элементов <period> считается ошибкой формата и является основанием в отказе приема  группы <area> целиком. Также у периодов может быть установлен атрибут summer, который не является обязательным, но в случае указания должен принимать значение 1.

      - Атрибуты <start> и <end> элемента <period> являются обязательными и содержат дату и время начала и конца измерения соответственно, в формате “ччмм”, где: чч – часы, мм - минуты. Последний интервал в операционных сутках записывается в виде start=время начала периода, end=0000.

      - Содержимым элемента <value> является значение результата измерения. Атрибутами элемента <value> являются status, errofmeasuring, exstendedstatus, param1, param2, param3.

  - содержимое атрибута status элемента <value> показывает статус передаваемой информации. Статус 0 означает, что передаваемая информация имеет статус коммерческой. В этом случае атрибут статус может отсутствовать. Значение поля status 1 означает, что данную информацию нельзя использовать в коммерческих расчетах.

  - Атрибуты param1, param2, param3 содержат дополнительную информацию, содержание которой определяется значением атрибута extendedstatus.

  - Атрибут extendedstatus содержит расширенный статус передаваемой информации. В частности, в случае замещения результатов измерений в точке измерения на значение результатов измерений в точке измерений на обходном выключателе(в случае включения присоединения через обходной выключатель),  значение атрибута exstendedstatus равно “1114”, а значение атрибута param1 принимает значение равное коду, присвоенному КО замещаемой точке измерений. Если обходной выключатель работает на некоммерческое присоединение, то param1 должен быть равен “000000000000000”.

1.1.21.	Элемент <peretok> содержит сведения о сальдо перетоков между двумя группами точек поставки  и результатов измерений по нему. Атрибутами элемента <peretok> являются code-from, сode-to, algorithmversion и name. Потомками элемента <peretok> являются элементы <period>.

  - содержимым атрибута name является наименование данной группе точек поставки. Длина наименования до 250 символов;

  - атрибут code-from содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки;

  - атрибут code-to содержит код ГТП, присвоенный КО группе точек поставки;

  - атрибут algorithmversion содержит номер версии алгоритма расчета сальдо перетоков (ГТП генерации) и является обязательным  при одновременной передаче данных по точкам поставки и сальдо перетоков по сечению в целом (по ГТП генерации) по действующему и по новому Актам либо при передаче данных только по Акту, имеющему номер версии больше 1. Отсутствие атрибута algorithmversion эквивалентно записи algorithmversion=1.